# Примерный перечень огневых работ, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск

К огневым работам, на которые необходимо выдавать наряд-допуск, относятся временные огневые работы, когда эти работы невозможно проводить на постоянных местах, в т.ч.:

1. Электросварка и резка металла с применением электросварки.

2. Газосварочные и газорезательные работы.

3. Бензорезка и работы с паяльными лампами.

4. Термитная сварка.

5. Паяльные работы.

6. Зачистка металла с применением шлифмашинок.

7. Механическая обработка металла с выделением искр.

8. Работы с применением взрывных технологий.

9. Варка битумов и смол.

10. Высоковольтные испытания оборудования.

# Перечень работ повышенной опасности, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск

1.    Техобслуживание, ремонт, монтаж и наладка основного технологического оборудования без его разгерметизации и вспомогательных систем НПС, станций защиты.

2.  Верхолазные работы и работы на высоте в местах, где отсутствуют стационарные устройства по безопасному производству работ.

3.  Покраска резервуаров с площадок подвесных устройств.

4.  Монтаж и демонтаж дымовых труб котельных.

5.  Ремонт и обслуживание мостовых кран-балок и подкрановых путей в действующих цехах.

6.  Сборка и разборка лесов высотой свыше 6 м.

7.  Разборка, укрепление и восстановление аварийных частей, узлов, элементов зданий и сооружений.

8.  Работы по ремонту средств автоматики и пожаротушения в насосном зале, в б/б маслосистемы и гашения ударной волны.

9.  Земляные работы по вскрытию нефтепровода, в траншеях и котлованах при глубине более 2 м.

10.     Установка и разборка креплений (шпунтов) стенок в котлованах и траншеях.

11.     Расчистка трассы нефтепроводов кусторезами от кустарниковой поросли.

12.     Подводно-технические работы в местах переходов нефтепровода через реки.

13.     Работы со строительно-монтажным пистолетом.

14.     Проведение гидравлических и пневматических испытаний.

15.     Землеройные, строительные, монтажные работы на территории НПС, резервуарных парков, УУН, площадок приема и пуска ОУ без разгерметизации технологического оборудования нефтепроводов, запорной арматуры и емкостей, заполненных нефтью и нефтепроводами, а также сетей и сооружений промканализации.

16.     Работы по подъему, передвижению и монтажу тяжеловесного оборудования, грузоподъемных кранов и подкрановых путей во взрывоопасных помещениях и установках, а также в особо стесненных условиях действующих цехов при их реконструкции.

17.     Ремонтные работы на действующих теплотрассах, водопроводах территории НПС.

18.     Ремонтные работы на артскважинах.

19. Изоляционные работы на нефтепроводах без их разгерметизации.

НАРЯД-ДОПУСК НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОГНЕВЫХ РАБОТ

| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ ВО «ВГУ») | УТВЕРЖДАЮ Руководитель или лицо ответственное за пожарную безопасность, должность ФИО (подпись) «_____» ___________________20___ г. |
| --- | --- |

НАРЯД-ДОПУСК

на выполнение огневых работ

1. Выдан (кому) __________________________________________________

(должность руководителя работ,

__________________________________________________________________

ответственного за проведение работ, ф.и.о., дата)

2. На выполнение работ ___________________________________________

(указывается характер и содержание работы)

_______________________________________________________________

3. Место проведения работ ________________________________________

(отделение, участок, установка,

_________________________________________________________________

аппарат, выработка, помещение)

4. Состав исполнителей

| N п/п | Ф.И.О. исполнителей | Квалификация (разряд) | Инструктаж о мерах пожарной безопасности получил |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись | дата |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

5. Планируемое время проведения работ:

Начало ________ время ________ дата

Окончание _____ время ________ дата

6. Меры по  обеспечению   пожарной   безопасности   места   (мест)

проведения работ

__________________________________________________________________

(указываются организационные и технические меры пожарной

_______________________________________________________________

безопасности, осуществляемые при подготовке места проведения работ)

7. Согласовано:

со службами объекта, на __________________________________________

котором будут                        (название службы,

производиться огневые ____________________________________________

работы                             ф.и.о. ответственного, подпись, дата)

________________________________________________

(цех, участок,

_______________________________________________

ф.и.о. ответственного, подпись, дата)

8. Место проведения работ подготовлено:

Ответственный за _________________________________________________

подготовку места            (должность, ф.и.о., подпись,

проведения работ ________________________________________________

дата, время)

9. Наряд-допуск продлен до _______________________________________

(дата, время, подпись выдавшего наряд,

_________________________________________________________________

ф.и.о., должность)

10. Продление   наряда-допуска   согласовано   (в  соответствии  с

пунктом 7)

__________________________________________________________________

(название службы, должность ответственного,

__________________________________________________________________

ф.и.о., подпись, дата)

11. Изменение состава бригады исполнителей

| Введен в состав бригады |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ф.и.о. | с условиями работы ознакомлен, проинструктирован (подпись) | квалификация, разряд, | выполняемая функция | дата, время |

|  | Выведен из состава бригады |  |  | Руководитель работ (подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| дата, время | ф.и.о. | дата, время | выполняемая функция |  |

12. Работа выполнена в полном объеме,  рабочие  места  приведены в

порядок,   инструмент   и   материалы   убраны,   люди   выведены,

наряд-допуск закрыт

__________________________________________________________________

(руководитель работ, подпись, дата, время)

_________________________________________________________________

(начальник смены (старший по смене) по месту проведения работ,

__________________________________________________________________

ф.и.о., подпись, дата, время)